**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТРУБАЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 июля 2018 № 38

Об утверждении технического задания на

разработку плана мероприятий по приведению

качества питьевой воды в соответствие с

установленными требованиями на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Трубачевское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить «Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2022 годы, согласно приложению.

2.Опубликоватьнастоящеепостановлениев Информационном бюллетене Трубачевского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Трубачевское сельское поселение» в сети Интернет www.trubachevo.tomsk.ru Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы Трубачевского сельского поселения О. А. Трубачева

Приложение к Постановлению

Администрации Трубачевского

сельского поселения

от 23.07.2018 № 38

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями**

**на 2018-2022 годы.**

**1. Общие положения**

Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2017-2022 годы (далее по тексту соответственно - Техническое задание, План мероприятий), разработано на основании:

Земельного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении »;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

«Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденных Постановлением Правительства РФ №502 от 14.06.2013 года.

**2. Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий**

1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2022 годы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
2. Задачи разработки плана мероприятий:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

**1. Целевые индикаторы и показатели**

Целевые индикаторы - показатели качества поставляемых услуг водоснабжения. Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям: по железу не более 0,3 мг\дм3 по марганцу не более 0,1 мг\дм3 по мутности не более 1,5 мг\дм

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим  
показателям на 0,5 %.

**2. Срок разработки плана мероприятий**

Срок разработки плана мероприятий - в течение **трех месяцев** с момента утверждения технического задания.

1. **Разработчик плана мероприятий**

Разработчик плана мероприятий – МКУ «Администрация Трубачевского сельского поселения».

1. **Требования к инвестиционной программе**
2. Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
3. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы (при ее наличии).

**4.3.** Определить объем финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

Финансовые потребности должны включать весь комплекс расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

* проектно-изыскательские работы;
* приобретение материалов и оборудования;
* строительно-монтажные работы;
* работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
* пусконаладочные работы;
* проведение регистрации объектов;
* расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

**4.4.**Определить источники финансирования мероприятий. Источниками финансирования могут быть:

* собственные средства МКУ «Администрации Трубачевского сельского поселения»;
* финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);
* финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

1. Выполнить расчет надбавок к тарифам (при необходимости).
2. Обеспечить согласованность разрабатываемого плана мероприятий в рамках различных существующих программ.
3. Координацию работ по реализации плана мероприятий осуществляет Администрация Трубачевского сельского поселения.

**5. Содержание плана мероприятий**

1. План мероприятий должен состоять из описательной и табличной частей.
2. План мероприятий должен содержать:

* цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий;
* анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;
* основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;
* план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;
* объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;
* сроки реализации мероприятий плана мероприятий;
* контроль за выполнением плана мероприятий.

**6. Срок реализации плана мероприятий**

1. Срок реализации плана мероприятий - 01 января 2018 года - 31 декабря 2022 года.
2. В случае необходимости проведения расчета надбавок к тарифам и включения плана в инвестиционную программу проект плана мероприятий, расчет необходимых финансовых потребностей и источников финансирования.

7. **Порядок внесения изменений в техническое задание**

1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Трубачевского сельского поселения.
2. Основаниями для /Пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

* принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;
* внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры

строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

1. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.